## NegahdashtTajhizatBarghi
کانال قراردادها و امور پیمان
فهرست بهای پایه سال 1404 رشته بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب
www.t.me/AgreementsAndContracts www.t.me/AgAc_metror
رسته | رشته | فصل | شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال)
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 010101 | بهره‎‌‏برداری از پست های برق فشار متوسط تا توان ۵۰MVA. | باب - ماه | 19815000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 010201 | بهره‏‌برداری خطوط هوایی فشار متوسط | کیلومتر- ماه | 18530000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 010401 | بهره‌‏برداری دیزل ژنراتور تا توان ۲۰۰۰KVA. | باب - ماه | 7161000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 010701 | بهره‌برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات با حداکثر TAG ۵۰۰۰. | باب - ماه | 136868000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 010702 | بهره برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات برای ۵۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰TAG. | باب - ماه | 221095000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 010703 | بهره برداری از مرکز پایش و راهبری تاسیسات برای ۲۰۰۰۱ TAG و بیشتر. | باب - ماه | 368492000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 011001 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه خورشیدی تا ۲۰ کیلو وات. | باب - ماه | 7161000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 011002 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه خورشیدی پیش از۲۰ کیلو وات. | باب - ماه | 8594000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 011003 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه تولید برق از طریق بیوگاز. | باب - ماه | 71619000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 011004 | بهره برداری از واحد نیروگاه برق آبی تا قدرت۴۰۰KW. | باب - ماه | 5729000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 011005 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه برق آبی با قدرت بیشتر از ۴۰۰KW. | باب - ماه | 8594000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل اول: بهره‌برداری | 011006 | بهره‌برداری از واحد نیروگاه بادی. | باب - ماه | 8594000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020101 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت تا قدرت ۲۵۰KVA | مورد | 33233000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020102 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت ۲۵۱ KVA تا ۶۳۰KVA | مورد | 40743000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020103 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت ۶۳۰ KVA تا ۱۰۰۰KVA | مورد | 50132000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020104 | نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای قدرت از قدرت ۱۰۰۰KVA به بالا | مورد | 58919000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020301 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره - مثلث تا قدرت ۷۵ کیلووات. | مورد | 6289000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020302 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره – مثلث از قدرت ۷۶ کیلووات تا ۲۵۰ کیلووات. | مورد | 8365000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020303 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار ضعیف (LV) راه انداز ستاره - مثلث به قدرت بالاتر از ۲۵۰ کیلووات | مورد | 8715000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020304 | نگهداری و سرویس تابلوی برق جبران کننده توان راکتیو (بانک خازنی) شامل: خازن، میکروخازن، فیلتر ضد هارمونی، رگولاتور، کلید، فیوز و ... | مورد | 4142000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020305 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشار متوسط دو سلولی AIS معمولی شامل یک سلول دژنکتور نوع SF۶ و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار. | مورد | 15198000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020306 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشارمتوسط دو سلولی کمپکت AIS یا GIS شامل یک سلول دیژنکتور نوع SF۶ و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیربار. | مورد | 13482000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020307 | نگهداری و سرویس تابلوی برق فشارمتوسط دو سلولی AIS از نوع کم روغن شامل یک سلول دیژنکتور و یک سلول سکسیونر قابل قطع زیربار. | مورد | 16521000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020401 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتورتا ۵۰ KVA. | مورد | 23823000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020402 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور بیش از ۵۰ تا ۵۰۰ KVA. | مورد | 30583000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020403 | نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور با توان بیش از ۵۰۰ KVA. | مورد | 41767000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020410 | نگهداری و سرویس منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) تا توان ۵ KVA. | مورد | 1160000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020411 | نگهداری و سرویس منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) با توان بیش از ۵ KVA. | مورد | 1501000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020420 | نگهداری و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ (Stabilizer) تا توان ۳۰ KW. | مورد | 1160000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020421 | نگهداری و سرویس دستگاه تثبیت کننده ولتاژ (Stabilizer) با توان بالای ۳۰ KW | مورد | 2093000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020430 | نگهداری و سرویس باسداکت | مورد | 3533000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020501 | نگهداری و سرویس سیستم اتصال زمین | مورد | 2800000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020701 | نگهداری و سرویس یک تابلو کنترل نوع PLC/RTU و HMI به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر ۶ تجهیز. | مورد | 5939000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020702 | نگهداری و سرویس سیستم های تله متری رله ای بدون PLC/RTU به همراه انواع ابزار دقیق تا حداکثر ۶ تجهیز. | مورد | 1484000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020703 | نگهداری و سرویس یک تابلو دیتالاگر از نوع مانیتورینگ به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر ۶ تجهیز. | مورد | 1709000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020704 | نگهداری و سرویس یک تابلو دیتالاگر از نوع کنترل و مانیتورینگ به همراه نمایشگر، رکوردر، برد پوزیشنر، ترانسمیتر و سنسور انواع ابزاردقیق کمی و کیفی تا حداکثر ۶ تجهیز. | مورد | 3418000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020710 | نگهداشت برنامه ای آنتن های YAGI، OMNI، FLAT، DISH تا ۲۳dbi تا ارتفاع ۴ متر (ارتفاع دکل مخابراتی یا میله نگهدارنده آنتن). | مورد | 1424000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020711 | نگهداشت برنامه ای آنتن های YAGI، OMNI، FLAT، DISH بیش از ۲۳dbi تا ارتفاع ۴ متر (ارتفاع دکل مخابراتی یا میله نگهدارنده آنتن). | مورد | 2563000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 020713 | نگهداری از دکل های مخابراتی. | مورد | 3950000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 021001 | نگهداری و سرویس واحد نیروگاه خورشیدی تا ۲۰KW | مورد | 5444000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 021002 | اضافه بها به ردیف ۰۲۱۰۰۱ به ازای افزایش هر ۵ کیلو وات مازاد بر ۲۰ کیلووات. | کیلووات | 184500
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل دوم: نگهداشت برنامه‌ای | 021010 | نگهداری و سرویس واحد تولید انرژی برق از طریق بیوگاز. | مورد | 31249000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030101 | تعویض سلیکاژل ترانسفورماتور تا توان ۶۳۰ کیلو ولت آمپر. | کیلوگرم | 5693000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030102 | تعویض سلیکاژل ترانسفورماتور با توان بیشتر از ۶۳۰ کیلو ولت آمپر. | کیلوگرم | 7590000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030110 | تعویض مقره‌ها و بوشینگ‌ها برای ترانسفورماتور تا توان ۶۳۰ کیلو ولت آمپر. | عدد | 3781000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030111 | تعویض مقره‌ها و بوشینگ‌ها برای ترانسفورماتور با توان بالاتر ۶۳۰ کیلو ولت آمپر. | عدد | 5979000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030120 | تعویض ترانسفورماتور زمینی تا ۶۳۰ کیلوولت آمپر. | عدد | 63124000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030121 | تعویض ترانسفورماتور زمینی با توان یشتر از ۶۳۰ تا ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. | عدد | 108694000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030122 | تعویض ترانسفورماتور زمینی با توان بیشتر از ۱۲۵۰کیلوولت آمپر. | عدد | 134678000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030130 | تعویض رله بوخهلتس، ترمیک یا جرقه گیر مقره‌ها. | عدد | 4335000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030140 | تعویض سلکتور تپ چنجر. | عدد | 5482000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030201 | اصلاح قطعی سیم خط هوائی. | مورد | 13413000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030301 | تعمیرانواع کلیدهای فشارمتوسط ثابت. | عدد | 15985000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030310 | تعمیرانواع کلیدهای فشارمتوسط کشوئی. | عدد | 18469000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030320 | تعمیر انواع سکسیونرهای فشارمتوسط قابل قطع زیربار. | عدد | 22550000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030330 | تعمیرانواع سکسیونرهای فشارمتوسط غیرقابل قطع زیربار. | عدد | 20404000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030340 | تعویض روغن دیژنکتورهای روغنی. | لیتر | 5211000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030350 | تعمیر اینترلاک‌های مکانیکی. | عدد | 5429000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030355 | تعویض اینترلاک‌های مکانیکی. | عدد | 4048000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030360 | تعمیر اینترلاک‌های الکتریکی. | عدد | 5204000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030366 | تعویض اینترلاک‌های الکتریکی. | عدد | 4615000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030370 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر تا ۲۵۰ آمپر. | عدد | 5588000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030371 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت ، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر بیش از ۲۵۰ آمپر تا ۸۰۰ آمپر. | عدد | 13021000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030372 | تعویض تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها، راه اندازهای نرم و دور متغیر بیش از ۸۰۰ آمپر. | عدد | 15973000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030380 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت ، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها تا ۲۵۰ آمپر. | عدد | 10579000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030381 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها بیش از ۲۵۰ آمپر تا ۸۰۰. | عدد | 13544000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030382 | تعمیر تجهیزات تابلویی فشار ضعیف شامل: کلید اتوماتیک کمپاکت، عملگر موتوری کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتورها بیش از ۸۰۰ آمپر. | عدد | 17236000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030390 | اصلاح کامل سیم کشی مدار فرمان راه انداز نرم، کنترل دور متغیر. | مورد | 8847000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030391 | اصلاح سیم کشی مدار فرمان با راه انداز ستاره مثلث. | مورد | 13271000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030401 | نصب UPS رک مونت تا توان ۵KVA تک فاز. | عدد | 3141000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030406 | نصب کارت SNMP بر روی UPS با کانفیگ. | عدد | 1956000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030410 | شارژ باتری‌ها (دیتالاگر و UPS). | عدد | 2334000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030501 | اصلاح چاه اتصال زمین. | مورد | 44684000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030601 | تعویض آند فداشونده. | عدد | 9774000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030602 | تعویض آند جریان تزریقی. | عدد | 15755000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030701 | تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و ابزاردقیق گروه۱. | عدد | 2884000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030702 | تعویض تجهیزات کنترل، تله متری و ابزاردقیق گروه۲. | عدد | 3825000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030720 | تعویض CPU سیستم دیتالاگرPLC/RTU/. | عدد | 3367000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030730 | تعویض سنسور دبی سنج کلمپی از نوع اولتراسونیک و یانوع اینزرشن مغناطیسی و اولتراسونیک. | عدد | 12790000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030731 | تعویض سنسور دبی سنج از نوع راداری. | عدد | 15501000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030732 | تعویض سنسور دبی سنج از نوع ورتکس. | عدد | 13524000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030737 | تعویض سنسور سطح سنج از نوع اولتراسونیک و راداری. | عدد | 4663000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030738 | تعویض سنسور سطح سنج لجن از نوع نوری. | عدد | 10676000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030740 | تعویض سنسور سنجش کلر، BOD، COD، TSS، MLSS، H۲S، TU و EC. | عدد | 8988000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030750 | تعویض انواع آنتن‏‌های مخابراتی تا ۴ متر یا مودم نوع UHF و پهنای باند آزاد. | دستگاه | 7059000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030755 | تعویض مودم ADSL و MPLS و یا مودم فیبر نوری. | عدد | 5388000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030801 | تعویض انواع لامپ­‌های روشنائی تا ارتفاع ۳ متر. | عدد | 308000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030806 | تعویض انواع چراغ‌های روشنائی صنعتی تا ارتفاع ۴ متر و برج‌های روشنایی. | عدد | 2355000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030810 | تعویض انواع (انشعاب داخلی)کلیدهای روشنائی پریزهای برق،تلفن، تلویزیون و شبکه کامپیوتری و انواع سنسورهای سیستم روشنایی. | عدد | 305000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030820 | تعویض فتوسل یا سنسور نجومی. | عدد | 591000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030830 | تعویض تابلوی مرکزی سیستم اعلام حریق. | عدد | 5084000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 030901 | تعویض دوربین و پایه دوربین‌‏ها. | عدد | 3228000
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | فصل سوم: تعمیر و تعویض | 031001 | جوشکاری موردی. | سانتیمتر | 358500
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420101 | تأمین و تجهیزمحل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420102 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420103 | تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420201 | تأمین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420202 | تأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420203 | تامین تجهیزات حفاظت فردی برای جلوگیری از برق گرفتگی طبق پروژه (کلاه ایمنی عایق برق، سرپوش ضد جرقه قوس الکتریکی، لباس ضد جرقههای الکتریکی، دستکش عایق برق، چکه لاستیکی عایق برق فشار قوی) | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420204 | خرید کمربند ایمنی سیمبانی، رابط قابل تنظیم سیم بانی و تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع برای کار در خطوط انتقال نیرو | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420301 | تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420302 | تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420303 | تأمین غذای کارمندان کارفرما | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420306 | هزینه برقراری نظام ایمنی،‌بهداشت و محیط زیست(HSE) و حفاظت کار،‌ براساس دستورالعملهای مندرج در اسناد پیمان | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420401 | تأمین ساختمان های پشتیبانی و تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420402 | تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420501 | تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب رسانی داخل محدوده | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420502 | تأمین برق در محدوده کار و شبکه برق رسانی داخل محدوده | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420503 | تأمین سامانه های مخابراتی در محدوده کار | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420505 | تأمین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها ،چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420506 | تأمین ابزار آلات مورد نیاز پیمانکار مطابق با بند 5 در متن پیوست | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420507 | تأمین سامانه گازرسانی در محدوده کار | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420508 | تأمین سامانه سوخت رسانی در محدوده کار | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420509 | تأمین سیم کارت برای سیستم تله متری | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420601 | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کار | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420701 | بیمه تجهیزات در محدوده کار | مقطوع
مهندسی آب | بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب | پیوست 2. تجهیز و تحویل کار | 420801 | تحویل کار | مقطوع