## AbRustaei
کانال قراردادها و امور پیمان
فهرست بهای پایه سال 1404 رشته انتقال و توزیع آب روستایی
www.t.me/AgreementsAndContracts www.t.me/AgAc_metror
رسته | رشته | فصل | شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال)
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020101 | لوله چدنی نشکن به قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 11616000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020102 | لوله چدنی نشکن به قطر ۱۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 16583000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020103 | لوله چدنی نشکن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 22297000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020104 | لوله چدنی نشکن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 28378000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020105 | لوله چدنی نشکن به قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 37125000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020106 | لوله چدنی نشکن به قطر ۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 45233000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020107 | لوله چدنی نشکن به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 53379000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020108 | لوله چدنی نشکن به قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. | مترطول | 62583000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020109 | لوله چدنی نشکن به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. | مترطول | 72193000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) | 020201 | متعلقات چدنی نشکن لوله‌های چدنی نشکن. | کیلوگرم | 795000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030101 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۶ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر. | مترطول
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030102 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر. | مترطول | 1057000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030103 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1163000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030104 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۳۲ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1225000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030105 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1335000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030106 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1429000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030107 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۶۳ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1693000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030108 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1918000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030109 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2200000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030110 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2696000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030111 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 3338000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030112 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 3901000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030113 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 4611000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030114 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 5369000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030115 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 6210000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030116 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 7539000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030117 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 8967000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030118 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 10977000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030119 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 13082000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030120 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 16499000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030121 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 20641000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030122 | لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 31001000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030201 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۶ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر. | مترطول | 1008000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030202 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر. | مترطول | 1039000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030203 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1182000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030204 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۳۲ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1200000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030205 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1385000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030206 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1412000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030207 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۶۳ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1669000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030208 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1859000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030209 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2135000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030210 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2598000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030211 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 3204000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030212 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 3735000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030213 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 4412000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030214 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 5078000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030215 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 5866000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030216 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 7047000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030217 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 8421000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030218 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 10227000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030219 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 12778000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030220 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 15979000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030221 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 19241000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 030222 | لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 28696000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040101 | شیرکشویی، به قطر ۵۰ میلی‌متر. | عدد | 48220000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040102 | شیرکشویی، به قطر ۶۵ میلی‌متر. | عدد | 58663000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040103 | شیرکشویی، به قطر۸۰ میلی‌متر. | عدد | 75675000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040104 | شیرکشویی، به قطر ۱۰۰میلی‌متر. | عدد | 93522000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040105 | شیرکشویی، به قطر ۱۵۰میلی‌متر. | عدد | 140537000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040106 | شیرکشویی، به قطر ۲۰۰میلی‌متر. | عدد | 200026000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040107 | شیرکشویی، به قطر ۲۵۰میلی‌متر. | عدد | 329559000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040201 | شیر پروانه‌ای، به قطر ۱۵۰ میلی‌متر. | عدد | 127960000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040202 | شیر پروانه‌ای، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. | عدد | 142723000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040203 | شیر پروانه‌ای، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر. | عدد | 161974000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040204 | شیر پروانه‌ای، به قطر ۳۰۰ میلی‌متر. | عدد | 193104000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040205 | شیر پروانه‌ای، به قطر ۳۵۰ میلی‌متر. | عدد | 245251000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040206 | شیر پروانه‌ای، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر. | عدد | 282279000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040301 | شیر هوای یک روزنه، به قطر ۵۰ میلی‌متر. | عدد | 31627000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040302 | شیر هوای یک روزنه، به قطر ۶۵ میلی‌متر. | عدد | 33577000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040303 | شیر هوای یک روزنه، به قطر ۸۰ میلی‌متر. | عدد | 39963000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040304 | شیر هوای یک روزنه، به قطر ۱۰۰میلی‌متر. | عدد | 55675000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040401 | دریچه تخلیه، به قطر ۵۰ میلی‌متر. | عدد | 12048000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040402 | دریچه تخلیه، به قطر ۶۵ میلی‌متر. | عدد | 16694000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040403 | دریچه تخلیه، به قطر ۸۰ میلی‌متر. | عدد | 21643000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040404 | دریچه تخلیه، به قطر ۱۰۰میلی‌متر. | عدد | 22552000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040405 | دریچه تخلیه، به قطر ۱۵۰میلی‌متر. | عدد | 34955000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040501 | شیر فشارشکن، به قطر ۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 105815000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040502 | شیر فشارشکن، به قطر ۶۵ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 126419000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040503 | شیر فشارشکن، به قطر ۸۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 152275000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040504 | شیر فشارشکن، به قطر ۱۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 213885000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040505 | شیر فشارشکن، به قطر ۱۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 389479000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040506 | شیر فشارشکن، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 436959000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040507 | شیر فشارشکن، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 681298000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهارم. شیرها | 040601 | شیر آتش‌نشانی ایستاده. | عدد | 362721000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پنجم. احداث‌ حوضچه‌های‌ شیر | 050101 | احداث حوضچه بتنی شیر. | مترمکعب بتن | 78077000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پنجم. احداث‌ حوضچه‌های‌ شیر | 050201 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه هوا. | عدد | 140505000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پنجم. احداث‌ حوضچه‌های‌ شیر | 050202 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه آب با پمپاژ. | عدد | 157140000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پنجم. احداث‌ حوضچه‌های‌ شیر | 050203 | احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای کنتور آب. | عدد | 21396000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ ششم. انشعاب‌ها | 060101 | انشعاب به قطر ۱۵ میلی‌متر. | عدد | 31322000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ ششم. انشعاب‌ها | 060102 | انشعاب به قطر ۲۰ میلی‌متر. | عدد | 41360000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ ششم. انشعاب‌ها | 060103 | انشعاب به قطر ۲۵ میلی‌متر. | عدد | 73912000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ ششم. انشعاب‌ها | 060104 | انشعاب به قطر ۳۲ میلی‌متر. | عدد | 120188000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070101 | کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۲٫۵×۳ میلی‌مترمربع. | مترطول | 1857000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070102 | کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۴×۳ میلی‌مترمربع. | مترطول | 3108000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070103 | کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۶×۳ میلی‌مترمربع. | مترطول | 4108000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070104 | کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۱۰×۳ میلی‌مترمربع. | مترطول | 6495000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070105 | کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۱۶×۳ میلی‌مترمربع. | مترطول | 8963000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070106 | کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۲۵×۳ میلی‌مترمربع. | مترطول | 12962000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070107 | کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۳۵×۳ میلی‌مترمربع. | مترطول | 18230000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070108 | کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۵۰×۳ میلی‌مترمربع. | مترطول | 25557000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070201 | تابلو برق برای اتصال مستقیم و جریان ۱۵ آمپر. | دستگاه | 133228000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070202 | تابلو برق برای اتصال مستقیم و جریان ۲۰ آمپر. | دستگاه | 141108000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070203 | تابلو برق برای اتصال مستقیم و جریان ۳۰ آمپر. | دستگاه | 165789000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070301 | تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۴۰ آمپر. | دستگاه | 393504000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070302 | تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۵۰ آمپر. | دستگاه | 408336000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070303 | تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۶۰ آمپر. | دستگاه | 432395000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070304 | تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۸۰ آمپر. | دستگاه | 517120000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070305 | تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۱۰۰ آمپر. | دستگاه | 655401000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070306 | تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۱۲۰ آمپر. | دستگاه | 802955000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070307 | تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۱۵۰ آمپر. | دستگاه | 809890000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070308 | تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۱۸۰ آمپر. | دستگاه | 1042626000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070401 | کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۲۵×۳ میلی‌متر مربع گرد. | مترطول | 10836000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070402 | کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع گرد. | مترطول | 14923000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070403 | کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع گرد. | مترطول | 21363000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070501 | کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع تخت. | مترطول | 21363000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070502 | کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع تخت. | مترطول | 32686000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی | 070503 | کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع تخت. | مترطول | 42704000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین | 080101 | لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۵۰ میلی‌متر. | مترطول | 6277000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین | 080102 | لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۶۵ میلی‌متر. | مترطول | 7804000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین | 080103 | لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۸۰ میلی‌متر. | مترطول | 9979000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین | 080104 | لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۰۰ میلی‌متر. | مترطول | 13652000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین | 080105 | لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر. | مترطول | 16953000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین | 080106 | لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۵۰ میلی‌متر. | مترطول | 19931000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090101 | پمپ مستغرق در اندازه ۱۵۲٫۱۱. | دستگاه | 167885000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090102 | پمپ مستغرق در اندازه ۱۹۳٫۸. | دستگاه | 264201000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090103 | پمپ مستغرق در اندازه ۲۳۳٫۸. | دستگاه | 292766000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090104 | پمپ مستغرق در اندازه ۲۷۱٫۹. | دستگاه | 297251000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090105 | پمپ مستغرق در اندازه ۲۹۳٫۸. | دستگاه | 310441000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090106 | پمپ مستغرق در اندازه ۳۴۵٫۶. | دستگاه | 363054000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090107 | پمپ مستغرق در اندازه ۳۷۴٫۴. | دستگاه | 348563000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090108 | پمپ مستغرق در اندازه ۳۸۴٫۵. | دستگاه | 375301000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090109 | پمپ مستغرق در اندازه ۴۲۵٫۲. | دستگاه | 276452000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090201 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱٫۵ کیلو وات. | دستگاه | 147245000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090202 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۲٫۲ کیلو وات. | دستگاه | 161028000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090203 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳ کیلو وات. | دستگاه | 190611000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090204 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳٫۷ کیلو وات. | دستگاه | 285842000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090205 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۵٫۵ کیلو وات. | دستگاه | 263666000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090206 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۷٫۵ کیلو وات. | دستگاه | 331835000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090207 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۹٫۲ کیلو وات. | دستگاه | 437632000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090208 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۱ کیلو وات. | دستگاه | 535411000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090209 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۳ کیلو وات. | دستگاه | 565054000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090210 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۵ کیلو وات. | دستگاه | 627818000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090211 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۸٫۵ کیلو وات. | دستگاه | 713012000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090212 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۲۲ کیلو وات. | دستگاه | 772691000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090213 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳۰ کیلو وات. | دستگاه | 975520000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090214 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳۸ کیلو وات. | دستگاه | 1210063000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090215 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۴۵٫۵ کیلو وات. | دستگاه | 1399523000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090216 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۵۵ کیلو وات. | دستگاه | 1512276000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090217 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۶۲٫۵ کیلو وات. | دستگاه | 1561276000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090218 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۷۳٫۵ کیلو وات. | دستگاه | 1801276000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق | 090219 | الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۹۲ کیلو وات. | دستگاه | 2009276000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل دهم. کلریناتور | 100101 | کلریناتور مایعی (برقی)، با فشار نامی ۱۰ بار (PN10)، به ظرفیت ۴۵ لیتر در ساعت. | دستگاه | 775184000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل دهم. کلریناتور | 100102 | اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰۱۰۱، برای کلریناتور با فشار نامی ۱۵ بار (PN15). | دستگاه | 46511000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل دهم. کلریناتور | 100201 | کلریناتور گازی به ظرفیت تا ۲ کیلوگرم در ساعت. | دستگاه | 2779832000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110101 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمین‌های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به‌ علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 544500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110102 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمین‌های سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به‌علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 1481000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110103 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که حفاری در زمین‌های سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش‌های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام ‌شود. | مترمکعب | 14110000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110104 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها و نصب انشعاب‌ها، چنانچه حفاری در زمین‌های سنگی، با استفاده از چکش‌های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام ‌شود. | مترمکعب | 2866000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110105 | اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۱۰۱ تا ۱۱۰۱۰۴، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. | مترمکعب | 620000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110106 | اضافه‌بها به ردیف ۱۱۰۱۰۳ چنانچه به علت موقعیت مکانی استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد و خاکریزی نهایی با دست انجام شود. | مترمکعب | 406000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110201 | خاکبرداری اضافی در زمین‌های ریزشی با وسیله مکانیکی، به‌منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 260000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110202 | خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است. | مترمکعب | 59600
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110301 | چوب بست لازم برای دیواره ترانشه‌ها‌و گودها، به‌منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 539000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110401 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیر زمینی انجام شود و شدت تراوش آب‌های زیرزمینی، به‌حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. | مترمکعب | 3051000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110501 | تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش بتنی به‌ قطر ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، با بندباز، برای انتقال آب به‌ محل تلمبه‌های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 8570000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110502 | تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش پلاستیکی مشبک به‌ قطر ۱۱۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، برای انتقال آب به‌ محل تلمبه‌های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 10184000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110503 | تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن در زهکشی‌ها. | مترمکعب | 6415000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110601 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله. | مترمکعب | 7512000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110602 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 16283000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110603 | تخریب هر نوع پوشش، به‌استثنای پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله. | مترمکعب | 6443000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110604 | برش آسفالت با کاتر به‌عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری بر حسب طول هر خط برش). | مترطول | 87500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110605 | اضافه‌بها به‌ردیف ۱۱۰۶۰۴ به‌ ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 12200
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110606 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 4507000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110701 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم. | مترمکعب | 10901000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110702 | تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به‌ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 638500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110703 | مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 760000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110704 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوک‌های بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن. | مترمربع | 5798000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110705 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. | مترمربع | 3673000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110801 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 5022000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110802 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی‌متر به‌ جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 5325000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110804 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 4475000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110805 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 3525000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110806 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به‌جای استفاده ازخاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 2831000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110807 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه‌‌ای در کف ترانشه، به‌ منظور پی سازی. | مترمکعب | 7420000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110808 | تهیه مصالح و خشکه چینی باسنگ لاشه در کف ترانشه، به‌ منظور پی‌سازی. | مترمکعب | 7912000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 110901 | جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر ۵۰ متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به‌ محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی‌شود. | مترمکعب | 76300
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111001 | اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر گودها یا ترانشه‌های سنگی و یا محل‌هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 421000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111002 | جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 403000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111003 | بارگیری خاک و مواد زاید، ازمحل انباشت موقت، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 307500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111101 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر (موضوع ردیف‌های ۱۱۱۰۰۱ تا ۱۱۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود. | مترمکعب - کیلومتر | 59600
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111102 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از۱۰ کیلومتر تا۳۰ کیلومتر باشد، به‌ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود. | مترمکعب - کیلومتر | 54200
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111103 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هریک کیلومتر اضافه بر ۳۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود. | مترمکعب - کیلومتر | 48800
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111201 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 682500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111202 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۰ درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 752500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111203 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 953000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111301 | بارگیری و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله غیرماشینی و باراندازی، بازای هر ۱۰۰ متر فاصله حمل، کسر ۱۰۰ متر، به تناسب محاسبه می‌شود. | مترمکعب | 2225000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111302 | بارگیری و حمل انواع لوله به قطر ۲۵۰ تا ۳۱۵ میلی‌متر با هر وسیله غیر ماشینی و باراندازی، به ازای هر ۱۰۰ متر فاصله حمل، کسر ۱۰۰ متر، به تناسب محاسبه می‌شود. | شاخه | 428500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111401 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای صعوبت ناشی از وجود مهاری‌های سپرها در عرض ترانشه یا گود. | مترمکعب | 361000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111501 | تهیه و اجرای نوار اخطار. | مترطول | 5580
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111502 | آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی. | مترمکعب | 735000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111601 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته از پلی‌پروپیلن (یا پلی‌استر) با مقاومت کششی ۷ کیلونیوتن بر متر در جهت طول دارای کاربرد در کنترل غوطه‌وری. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111602 | اضافه‌بها به ردیف ۱۱۱۶۰۱ به ازای هر ۱ کیلونیوتن افزایش در مقاومت کششی. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ | 111708 | کسر بها به ‌ردیف‌های بتن و شفته سیمانی برای تهیه مصالح، ساخت و ریختن، به ‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی، یا خاکریز نهایی، در ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها. | مترمکعب | -2135000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120101 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به‌قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 496000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120102 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به‌ قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 424500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به‌قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 496000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII ، به‌قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 381500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به‌قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 357000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120204 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌ قطر تا۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 493500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120205 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 382500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120206 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌قطر۲۰ و بیش از۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 359500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120301 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های نصب میلگرد، در صورتی که کارگذاری میلگرد، زیر تراز آبهای زیر زمینی انجام شود و برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | کیلوگرم | 23100
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120401 | تهیه و نصب علایم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه شامل تمام هزینه‌های تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط. | عدد | 6184000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120402 | تهیه و نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به‌طور کامل. | کیلوگرم | 495500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120403 | تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه‌های شیر. | کیلوگرم | 515000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120501 | تهیه و نصب پله یاحفاظ از میلگرد و لوله فولادی در دیوار حوضچه‌های شیر. | عدد | 1114000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120502 | تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه‌های شیر. | کیلوگرم | 1000000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ | 120503 | تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه‌های شیر. | عدد | 1938000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130101 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C10 | مترمکعب | 17918000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130102 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C12 | مترمکعب | 19736000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130103 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C16 | مترمکعب | 21074000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130104 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوعC20 | مترمکعب | 22168000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130105 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C25 | مترمکعب | 23172000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130201 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که ضخامت بتن ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد. | مترمکعب | 841500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130202 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در بتن مسلح انجام شود. | مترمکعب | 449000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130203 | اضافه‌بها برای بتن‌ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 1421000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130204 | اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۲ استفاده شود. | کیلوگرم | 1
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130205 | اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۵ استفاده شود. | کیلوگرم | 1
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130206 | اضافه‌بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به‌عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود. | کیلوگرم | 20600
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130207 | کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به‌عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود. | کیلوگرم | -20600
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130301 | تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب. | مترمربع | 4092000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130302 | اضافه‌بها به‌ردیف ۱۳۰۳۰۱، برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمربع | 684000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ | 130401 | تهیه و جا گذاری غلاف پلاستیکی در بتن، برای عبور لوله و سایر مصارف. | کیلوگرم | 3802000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهاردهم‌. حمل و نقل | 140101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر. | تن - کیلومتر | 27100
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهاردهم‌. حمل و نقل | 140102 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر. | تن - کیلومتر | 18300
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهاردهم‌. حمل و نقل | 140103 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر. | تن - کیلومتر | 11500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهاردهم‌. حمل و نقل | 140104 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر۳۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر. | تن - کیلومتر | 9480
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهاردهم‌. حمل و نقل | 140105 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر. | تن - کیلومتر | 8130
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ چهاردهم‌. حمل و نقل | 140106 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر. | تن - کیلومتر | 6770
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی | 150101 | لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 5264000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی | 150102 | لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۱۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 8110000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی | 150103 | لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 10582000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی | 150104 | لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 14473000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی | 150105 | لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 17498000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی | 150106 | لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 20235000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی | 150107 | لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. | مترطول | 24411000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی | 150108 | لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر. | مترطول | 33129000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ | 160101 | لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر (معادل ۸ اینچ)، به ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 13102000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ | 160102 | لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۴ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 17387000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ | 160103 | لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۳۰۰ میلی‌متر (معادل ۱۲ اینچ)، به ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 22543000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ | 160104 | لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۳۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۴ اینچ)، به ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 25405000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ | 160105 | لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر (معادل ۱۶ اینچ)، به ضخامت جدار ۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 31305000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ | 160106 | لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر (معادل ۲۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۵٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر. | مترطول | 43618000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ | 160201 | متعلقات فولادی لوله فولادی. | کیلوگرم | 841500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170101 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1470000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170102 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1655000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170103 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۶۳ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2050000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170104 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2424000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170105 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2902000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170106 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 3336000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170107 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 4173000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170108 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 4913000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170109 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 6022000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170110 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 7012000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170111 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 8333000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170112 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 10066000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170113 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 12321000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170114 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 14908000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170115 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 18185000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170116 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 22915000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170117 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 28741000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170118 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 35904000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U) | 170119 | لوله پی وی سی سخت، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 43528000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410101 | ماسه شسته. | مترمکعب | 5591000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410102 | شن شسته. | مترمکعب | 5719000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410103 | سنگ قلوه. | مترمکعب | 4899000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410104 | سنگ لاشه. | مترمکعب | 4820000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410105 | مخلوط رودخانه‌ای (تونان). | مترمکعب | 4296000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410201 | سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. | تن | 19385000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410202 | سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. | تن | 17826000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410203 | سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی. | تن | 16512000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410204 | سیمان پرتلند نوع یک فله. | تن | 16446000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410205 | سیمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 16362000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410206 | سیمان پرتلند نوع پنج فله. | تن | 14783000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410301 | انواع میلگرد ساده. | کیلوگرم | 344500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410302 | انواع میلگرد آجدار. | کیلوگرم | 310000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410601 | انواع مصالح چدنی. | کیلوگرم | 351000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410602 | انواع لوله و متعلقات فولادی گالوانیزه سنگین. | کیلوگرم | 829000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410603 | لوله چدنی نشکن (داکتیل) با اتصالیهای مربوط. | کیلوگرم | 510000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410604 | لوله پلی اتیلن و متعلقات پلی اتیلنی مربوط. | کیلوگرم | 722000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410605 | متعلقات چدنی. | کیلوگرم
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410606 | متعلقات چدنی نشکن. | کیلوگرم | 703500
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410607 | لوله پی وی سی سخت. | کیلوگرم | 813000
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 1. مصالح پای‌کار | 410701 | آجر فشاری. | قالب | 21400
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990101 | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990102 | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990103 | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990104 | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990201 | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990202 | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990301 | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990302 | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990303 | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990304 | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990305 | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990306 | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990401 | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990402 | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990403 | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990404 | محوطه سازی. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990405 | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990501 | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990601 | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990602 | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990603 | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990604 | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990605 | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990701 | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990702 | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990703 | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990704 | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990801 | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990802 | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990901 | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990902 | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990903 | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990904 | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990905 | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990906 | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991001 | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991002 | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991003 | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991004 | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991005 | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991006 | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991007 | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991008 | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991009 | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991010 | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991101 | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991102 | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991103 | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991104 | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991105 | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991106 | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991107 | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991201 | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991202 | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991301 | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991302 | برچیدن کارگاه. | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991401 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991402 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991403 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع
مهندسی آب | انتقال و توزیع آب روستایی | پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991501 | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع