## AbyariTahteFeshar
کانال قراردادها و امور پیمان
فهرست بهای پایه سال 1404 رشته آبیاری تحت فشار
www.t.me/AgreementsAndContracts www.t.me/AgAc_metror
رسته | رشته | فصل | شماره | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال)
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020101 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۰ تا ۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۰٫۷۵ متر. | مترطول | 911500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020102 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۶۳ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۰٫۷۵ متر. | مترطول | 936500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020103 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۰٫۷۵ متر. | مترطول | 960000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020104 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر. | مترطول | 1035000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020105 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر. | مترطول | 1124000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020106 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1403000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020107 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1559000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020108 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1643000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020109 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1679000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020110 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1754000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020111 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1891000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020112 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2062000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020113 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2347000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020114 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2585000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020115 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 2863000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020116 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 3390000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ | 020117 | لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 4212000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030101 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۰٫۷۵ متر. | مترطول | 904000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030102 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر. | مترطول | 975500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030103 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر. | مترطول | 1059000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030104 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1201000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030105 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر. | مترطول | 1407000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030106 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1501000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030107 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1618000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030108 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 1797000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030109 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2009000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030110 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر. | مترطول | 2213000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030111 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 2450000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030112 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 2879000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030113 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 3733000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پی وی‌ سی‌ ‌ | 030114 | لوله‌گذاری با لوله پی وی سی، به قطر خارجی ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر. | مترطول | 4148000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040101 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر. | عدد | 4479000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040102 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر. | عدد | 5979000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040103 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر. | عدد | 11281000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040104 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر. | عدد | 15919000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040201 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلی‌متر. | عدد | 8173000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040202 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر۳۰۰ تا۴۰۰ میلی‌متر. | عدد | 10893000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040203 | حمل و نصب شیر پروانه‌ای به قطر ۴۵۰ تا۶۰۰ میلی‌متر. | عدد | 18897000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040301 | حمل و نصب شیر هوا به قطر۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر. | عدد | 6169000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040302 | حمل و نصب شیرهوا به قطر۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر. | عدد | 8542000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040401 | حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر. | عدد | 3839000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040402 | حمل و نصب دریچه تخلیه به قطر ۱۵۰ تا۲۵۰ میلی‌متر. | عدد | 5125000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040501 | حمل و نصب شیر فشارشکن به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 5119000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040502 | حمل و نصب شیر فشارشکن به قطر۱۵۰ تا۲۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 6834000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040503 | حمل و نصب شیرفشارشکن به قطر ۳۰۰ تا۴۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 12893000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ چهارم‌. نصب‌ شیرها | 040504 | حمل و نصب شیرفشارشکن به قطر۴۵۰ تا۶۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 18042000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050101 | اضافه‌بها به ‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، درصورتی که برای حفر ترانشه در زمین‌های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 544500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050102 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، درصورتی که برای حفر ترانشه در زمین‌های سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 1481000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050103 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که حفاری در زمین‌های سنگی با هر وسیله و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود. | مترمکعب | 2866000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050104 | اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۵۰۱۰۱ تا ۰۵۰۱۰۳، هرگاه عمق ترانشه بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا۶ متر دوبار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 620000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050201 | خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 260000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050301 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 5022000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050302 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی‌متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 5325000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050304 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 4475000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050305 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 3525000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050306 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 2831000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050401 | اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه‌های سنگی و یا محل‌هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 421000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050402 | جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 403000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050501 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید درهر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر (موضوع ردیف‌های ۰۵۰۴۰۱ و ۰۵۰۴۰۲) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به‌تناسب محاسبه می‌شود. | مترمکعب - کیلومتر | 71600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050502 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هریک کیلومتر اضافه بر۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود. | مترمکعب - کیلومتر | 65100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050503 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از۳۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۳۰ کیلومتر (کسر کیلومتر، به‌تناسب محاسبه می‌شود). | مترمکعب - کیلومتر | 58600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050521 | حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر مصالح سنگی موضوع ردیف‌های ۰۵۰۳۰۱ تا ۰۵۰۳۰۶، تا فاصله ۷۵ کیلومتر. | تن - کیلومتر | 27100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050522 | حمل مصالح سنگی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر. | تن - کیلومتر | 18300
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050601 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 7512000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050602 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 16283000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050603 | تخریب هر نوع پوشش، به‌استثنای پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله. | مترمکعب | 6443000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050604 | برش آسفالت با کاتر به‌عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری بر حسب طول هر خط برش). | مترطول | 87500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050605 | اضافه‌بها به ‌ردیف ۰۵۰۶۰۴ به‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 12200
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ پنجم. عملیات‌ خاکی‌ مربوط به لوله‌گذاری | 050606 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 4507000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060101 | نصب چراغ فلورسنت روکار با قاب ساده یا رفلکتوری با دو یا سه عدد لامپ فلورسنت ۴۰ وات. | عدد | 1483000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060102 | نصب چراغ سقفی یا دیواری روکار با حباب شیشه‌ای کروی یا چهار گوش با یک عدد لامپ ۶۰ یا ۱۰۰ وات. | عدد | 859500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060103 | نصب چراغ صنعتی رفلکتوری با یک عدد لامپ ۲۵۰ یا ۴۰۰ وات در هر ارتفاع. | عدد | 3092000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060104 | نصب چراغ خیابانی با بدنه آلومینیوم، رفلکتوری و با حباب شیشه‌ای یا پلاستیکی ضد حرارت از نوع لاک‌پشتی با یک عدد لامپ روی پایه فلزی یا بتنی. | عدد | 1207000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060201 | انداختن سیم مسی با روکش پلاستیکی از نوع NYA و یا NYNF با مقطع ۱٫۵، ۲٫۵، ۴ و یا ۶ میلی‌مترمربع در لوله‌های فولادی یا پی وی سی. | مترطول | 56400
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060301 | کابل‌کشی با کابل ۲٫۵×(۱۹تا۸)، ۷۰×۱، ۶۵×۱، ۴×۴، ۶×۴ و ۱۰×۴ میلی‌مترمربع با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY | مترطول | 420500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060302 | کابل‌کشی با کابل های ۲٫۵×۲۱، ۲٫۵×۲۷، ۲٫۵×۳۰، ۱۵۰×۱، ۱۸۵×۱، ۲۴۰×۱، ۳۰۰×۱، ۱۶×۴، ۲۵×۴ و ۱۶+۳۵×۳ میلی‌مترمربع با روکش ترموپلاستیک از نوع NYY | مترطول | 542500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060303 | کابل‌کشی با کابل ۲٫۵×۲، ۲٫۵×۳، ۲٫۵×۷ و ۴×۳ میلی‌مترمربع با روکش ترموپلاستیک از نوع NYY | مترطول | 366000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060304 | کابل‌کشی با کابل ۲۵+۵۰×۳، ۳۵+۷۰×۳، ۵۰+۹۵×۳ میلی‌مترمربع با روکش ترموپلاستیک از نوع NYY | مترطول | 630000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060305 | کابل‌کشی با کابل ۷۰+۱۲۰×۳، ۷۰+۱۵۰×۳ و ۹۵+۱۸۵×۳ میلی‌مترمربع با روکش پلاستیکی از نوع NYY | مترطول | 735000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060401 | نصب نگهدارنده سینی کابل (براکت) با رول بولت فلزی ۶۰×۱۲ به دیوار ترانشه و نصب سینی کابل با پیچ و مهره به براکت برای سینی کابل با عرض ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متر. | مترطول | 2127000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060501 | سیم‌اندازی کابل اتصال زمین با مقطع ۳۵، ۵۰ یا ۹۵ میلی‌مترمربع در ترانشه. | مترطول | 196500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060502 | جوش مسی دو راهی یا سه راهی یا جوش سیم مسی به اتصال زمین برای سیم ۹۵ با Mould و Weld Cad مناسب. | عدد | 979000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060503 | پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع ۳۵ و ۵۰ میلی‌متر و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مسی. | عدد | 1986000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060504 | پرس کابلشو به سیم اتصال زمین با مقطع ۹۵ میلی‌مترمربع و اتصال سیم اتصال زمین به تجهیزات یا شینه مسی. | عدد | 2107000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060505 | نصب شینه مسی با سطح مقطع تا ۲۵۰ میلی‌متر مربع (۵×۵۰) روی دیوارترانشه یا روی دیوار با رول پلاک. | عدد | 3199000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060506 | کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر ۲۰ میلی‌متر (۰٫۷۵ اینچ) در زمین معمولی. | عدد | 5908000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060507 | کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر ۲۰ میلی‌متر (۰٫۷۵ اینچ) در زمین دج. | عدد | 8288000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060508 | کوبیدن میله اتصال زمین سه متری با قطر ۲۰ میلی‌متر (۰٫۷۵ اینچ) در زمین سنگی. | عدد | 11899000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060509 | حفاری چاه اتصال زمین به‌عمق ۳ متر و طول و عرض ۱ متر در زمین‌های نرم، نصب صفحه مسی، جوش سیم مسی ۹۵ به‌ صفحه مسی، ریختن زغال و نمک روی صفحه و پر کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن. | حلقه | 32177000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060510 | حفاری چاه اتصال زمین به‌عمق ۳ متر و طول و عرض ۱ متر در زمین‌های سخت، نصب صفحه مسی، جوش سیم مسی ۹۵به‌صفحه مسی، ریختن زغال و نمک روی صفحه و پر کردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن. | حلقه | 49088000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060601 | نصب کلید یک پل ، دو پل ، تبدیل ، دکمه فشاری فاز و نول پریز یک فاز با ولتاژ ۲۵۰ ولت. | عدد | 251500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060602 | نصب پریز سه فاز و پریز (کلید) MK | عدد | 595000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060701 | لوله کشی روکار با لوله فولادی pg13.5 یا pg16 | مترطول | 255000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060702 | لوله کشی روکار با لوله فولادی pg21 یا pg29 | مترطول | 306000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060801 | نصب تابلوی دیواری تا وزن ۵۰ کیلوگرم (تابلوهای محلی و روشنایی) روی تکیه گاه فلزی و یا روی دیوار. | عدد | 5218000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060802 | نصب تابلوی کنترل پمپ، تابلوی ورودی یا تابلوی خازن از نوع ایستاده تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم. | عدد | 27335000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060803 | نصب تابلوی کنترل پمپ یا تابلوی خازن از نوع ایستاده با وزن بیش از ۳۰۰ کیلوگرم. | عدد | 32711000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060901 | نصب یک ردیف ترمینال ۶ تا ۲۵ میلی‌متر مربع، همراه با نصب فیوز روی پایه‌های فلزی روشنایی با یک چراغ ۲۵۰ یا ۴۰۰ وات، سیم کشی لازم بین چراغ و جعبه ترمینال با کابل ۲٫۵×۳ و یا ۴×۳ و اتصال کابل به چراغ و ترمینال‌ها برای پایه‌های روشنایی یک طرفه. | عدد | 3628000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل ششم. اجرای تاسیسات برقی | 060902 | نصب یک ردیف ترمینال ۶ تا ۲۵ میلی‌متر مربع همراه با نصب فیوز روی پایه های فلزی روشنایی با یک چراغ ۲۵۰ یا ۴۰۰ وات، سیم کشی لازم بین چراغ و جعبه ترمینال با کابل ۲٫۵×۳ و یا ۴×۳ و اتصال کابل به چراغ و ترمینال‌ها برای پایه‌های روشنایی دو طرفه. | عدد | 4655000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070101 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر تا ۲۵ میلی‌متر (یک اینچ). | مترطول | 1322000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070102 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر ۳۲ تا ۵۰ میلی‌متر (یک و یک چهارم تا دو اینچ). | مترطول | 1727000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070103 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر (دو و یک دوم تا چهار اینچ). | مترطول | 2388000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070104 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر ۱۲۵ یا ۱۵۰ میلی‌متر (پنج یا شش اینچ). | مترطول | 3903000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070105 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر ۲۱۹٫۱ میلی‌متر. | مترطول | 4307000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070106 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر ۲۷۳ میلی‌متر. | مترطول | 4775000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070107 | لوله کشی فولادی سیاه، به قطر ۳۲۳٫۹ میلی‌متر. | مترطول | 5278000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070201 | لوله کشی فولادی گالوانیزه، به قطر تا ۲۵ میلی‌متر (یک اینچ). | مترطول | 1388000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070202 | لوله کشی فولادی گالوانیزه، به قطر ۳۲ تا ۵۰ میلی‌متر (یک و یک چهارم تا دو اینچ). | مترطول | 1756000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070203 | لوله کشی فولادی گالوانیزه، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر (دو و یک دوم تا چهار اینچ). | مترطول | 2429000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070204 | لوله کشی فولادی گالوانیزه، به قطر ۱۲۵ یا ۱۵۰ میلی‌متر (پنج یا شش اینچ). | مترطول | 3557000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070301 | ساخت کلکتور از لوله فولادی سیاه با کلیه اتصالیها و متعلقات نوع جوشی، همراه با مصالح مصرفی لازم برای ساخت. | کیلوگرم | 820500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070401 | نصب شیر فلکه کشویی دنده‌ای، به قطر تا ۲۵ میلی‌متر (تا یک اینچ). | عدد | 823000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070402 | نصب شیر فلکه کشویی دنده‌ای، به قطر ۳۲ تا ۵۰ میلی‌متر (یک و یک چهارم تا دو اینچ). | عدد | 1281000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070403 | نصب شیر فلکه کشویی دنده‌ای، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر (دو و یک دوم تا چهار اینچ). | عدد | 2293000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070501 | نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج‌دار، به قطر تا ۶۵ میلی‌متر (دو و یک دوم اینچ). | عدد | 2916000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070502 | نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج‌دار، به قطر ۸۰ یا ۱۰۰ میلی‌متر (سه یا چهار اینچ). | عدد | 4919000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070503 | نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج‌دار، به قطر ۱۲۵ یا ۱۵۰ میلی‌متر (پنج یا شش اینچ). | عدد | 7423000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070504 | نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج‌دار، به قطر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر (هشت تا دوازده اینچ). | عدد | 14994000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070601 | نصب مانومتر با صفحه دایره‌ای از صفر تا ۳۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، با شیر سماوری. | دستگاه | 1219000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070701 | نصب هواکش پنجره‌ای، به قطر ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر. | دستگاه | 1682000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070801 | نصب هوا کش دیواری، به قطر ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر. | دستگاه | 5107000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 070901 | نصب الکترو پمپ روی خط، با قدرت موتور یک ششم تا سه چهارم اسب بخار. | دستگاه | 12900000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071001 | نصب پمپ در اندازه ۱۲۵-۳۲ تا ۲۵۰-۵۰. | دستگاه | 20839000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071002 | نصب پمپ در اندازه ۱۲۵-۶۵ تا ۴۰۰-۱۰۰. | دستگاه | 31426000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071003 | نصب پمپ در اندازه ۲۵۰-۱۲۵ تا ۴۰۰-۱۵۰. | دستگاه | 63351000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071101 | نصب الکترو موتور، به قدرت سه چهارم تا ۵ اسب بخار. | دستگاه | 7561000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071102 | نصب الکترو موتور، به قدرت ۷٫۵ تا ۵۰ اسب بخار. | دستگاه | 22683000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071201 | نصب انواع منابع، مخازن و صافیها. | کیلوگرم
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071301 | نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) تا ظرفیت ۲۰ متر مکعب در ساعت. | دستگاه
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071302 | نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت ۲۱ تا ۵۰ متر مکعب در ساعت. | دستگاه
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071303 | نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت ۵۱ تا ۱۰۰ متر مکعب در ساعت. | دستگاه
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هفتم. اجرای تاسیسات مکانیکی | 071304 | نصب ایستگاه کنترل مرکزی (فیلتراسیون) با ظرفیت ۱۰۱ تا ۲۰۰ متر مکعب در ساعت. | دستگاه
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080101 | لوله ۶ متری به قطر ۵۰ تا ۸۰ میلی‌متر (۲ تا ۳ اینچ). | شاخه | 188000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080102 | لوله ۶ متری به قطر ۱۰۰ یا ۱۲۵ میلی‌متر (۴ یا ۵ اینچ). | شاخه | 234500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080103 | لوله ۶ متری به قطر ۱۵۰ میلی‌متر (۶ اینچ). | شاخه | 395500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080104 | لوله ۶ متری به قطر ۲۰۰ میلی‌متر (۸ اینچ). | شاخه | 438500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080201 | آبگیر آلومینیمی دنده‌ای یا فلنجی، در هر اندازه. | عدد | 517000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080202 | باز کننده آبگیر آلومینیمی، در هر اندازه. | عدد | 153000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080203 | شیر خودکار ثابت، در هر اندازه. | عدد | 1434000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080301 | سه پایه آبپاش. | عدد | 255500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080302 | آبپاش با پایه، در هر نوع. | عدد | 153000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080401 | اتصال فلنجی یا اتصال دنده ای آلومینیمی، به قطر تا ۱۲۵ میلی‌متر (تا ۵ اینچ). | عدد | 161500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080402 | اتصال فلنجی یا اتصال دنده ای آلومینیمی، به قطر ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلی‌متر (۶ یا ۸ اینچ). | عدد | 310500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080501 | درپوش انتهایی آلومینیمی در هر اندازه. | عدد | 107500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080601 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 117500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080602 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر ۸۰ میلی‌متر (۳ اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 234500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080603 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 332000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080604 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر ۱۲۵ میلی‌متر (۵ اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 441500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080605 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر ۱۵۰ میلی‌متر (۶ اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 563000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل هشتم. نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک | 080606 | جوشکاری متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر (۸ اینچ)، به ازای هر اتصال. | سرجوش | 790000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090101 | لوله آبده به قطر ۱۲ تا ۱۶ میلی‌متر. | مترطول | 2600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090102 | لوله آبده به قطر ۲۰ میلی‌متر. | مترطول | 3770
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090201 | گیره برای نگهداری لوله آبده در ارتفاع (بالاتر از سطح خاک)، به ازای هر گیره. | عدد | 6580
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090301 | قطره چکان داخل خط از هر نوع. | عدد | 20300
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090302 | قطره چکان روی خط از هر نوع. | عدد | 13600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090401 | بست ابتدایی فشاری به قطر تا ۱۶ میلی‌متر. | عدد | 20100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090402 | بست ابتدایی تسمه ای. | عدد | 11100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090403 | بست انتهایی. | عدد | 6580
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090501 | سه راه، رابط یا تبدیل فشاری به قطر تا ۱۶ میلی‌متر. | عدد | 15600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090601 | حباب ساز و پایه و لوله انشعاب. | عدد | 53100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090602 | ریزپاش و افشانه، همراه با کلاهک ریزپاش و پایه نگهدارنده و لوله انشعاب. | عدد | 53300
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090701 | مرکز کنترل تا ۵۰ میلی‌متر (تا دو اینچ)، مونتاژ شده. | عدد | 521500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090801 | فشارشکن یک واحدی. | عدد | 339000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل نهم. نصب لوله‌های آبده | 090802 | فشار شکن دو واحدی و بیشتر. | عدد | 847000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100101 | دستگاه آبفشان غلطان، تا طول ۲۵۲ متر. | دستگاه | 112587000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100102 | اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰۱۰۱، برای هر متر افزایش طول دستگاه. | مترطول | 347000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100201 | دستگاه آبفشان قرقره‌ای، با قطر شیلنگ تا ۵۰ میلی‌متر، با ارابه مربوط. | دستگاه | 14971000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100202 | دستگاه آبفشان قرقره‌ای، با قطر شیلنگ از ۶۳ تا ۹۰ میلی‌متر، با ارابه مربوط. | دستگاه | 18714000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100203 | دستگاه آبفشان قرقره‌ای با قطر شیلنگ از ۱۱۰ میلی‌متر به بالا، با ارابه مربوط. | دستگاه | 22457000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100301 | دستگاه آبفشان (خطی یا دوار)، شامل یک دهانه تا ۳۶ متر و یک برج. | دستگاه | 149577000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100302 | اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰۳۰۱، برای هر متر افزایش طول دهانه. | مترطول | 7097000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100303 | برج مرکزی ۴ چرخ دستگاه آبفشان خطی کانالی (دیزلی). | دستگاه | 140496000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100304 | برج مرکزی ۲ چرخ دستگاه آبفشان خطی شیلنگی (برقی). | دستگاه | 81484000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100305 | برج مرکزی دستگاه آبفشان دوار. | دستگاه | 81829000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100306 | بال معلق انتهایی، با یا بدون پاشنده انتهایی، تا طول ۶ متر. | دستگاه | 18496000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100307 | اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰۳۰۶ برای هر متر افزایش طول بال معلق انتهایی . | مترطول | 2774000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل دهم. نصب دستگاههای آبیاری | 100308 | بوستر پمپ، با آبپاش تفنگی انتهایی بر روی بال معلق دستگاه آبفشان (خطی یا دوار). | دستگاه | 40742000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110101 | بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات. | مترمربع | 2890
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110102 | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 109000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110103 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 362000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110104 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 630500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110105 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 996000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110106 | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۰۵، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می‌شود). | اصله | 134500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110107 | ریشه کن کردن درخت‌ها و حمل ریشه‌ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد. | اصله | 618500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110108 | ریشه کن کردن درخت‌ها و حمل ریشه‌ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد. | اصله | 1712000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110109 | ریشه کن کردن درخت‌ها و حمل ریشه‌ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر باشد. | اصله | 2922000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110110 | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۰۹، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر۱۰ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود.). | اصله | 350500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110111 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود.). | اصله | 94700
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110112 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد. | اصله | 470000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110113 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد. | اصله | 1551000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110114 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر باشد. | اصله | 2481000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110115 | اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۱۴، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود). | اصله | 292500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110201 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع ملات، به‌سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع. | مترطول | 2265000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110202 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع ملات، به‌سطح مقطع بیش از ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ مترمربع. | مترطول | 4063000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110203 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع ملات، به‌سطح مقطع بیش از ۰٫۱ تا ۰٫۳ مترمربع. | مترطول | 9457000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110204 | سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتنی و بتن مسلح، به‌سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع. | مترطول | 5073000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110205 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح، به‌سطح مقطع بیش از ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۰۵ مترمربع. | مترطول | 12708000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110206 | اضافه‌بهابه ردیف ۱۱۰۲۰۵، برای هر ۰٫۰۵ مترمربع که به‌سطح مقطع اضافه شود. | مترطول | 9260000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110207 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، ۲۰ سانتی‌متر مربع در سطوح بنایی غیربتنی . | مترطول | 423500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110208 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش از۲۰ تا۴۰ سانتی‌مترمربع در سطوح بنایی غیر بتنی. | مترطول | 768500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110209 | اضافه‌بها به ردیف ۱۱۰۲۰۸، به ازای هریک سانتی‌مترمربع که به سطح اضافه شود. | مترطول | 23800
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110210 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، ۲۰ سانتی‌متر مربع در سطوح بتنی. | مترطول | 2154000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110211 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش از۲۰ تا۴۰ سانتی‌متر مربع در سطوح بتنی. | مترطول | 2828000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110212 | اضافه‌بها به‌ردیف ۱۱۰۲۱۱، برای هر یک سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود. | مترطول | 126000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110301 | تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینه‌ای، شامل تمام عملیات تخریب. | مترمربع | 3223000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110302 | تخریب کلی ساختمانهای آجری، سنگی و بلوکی با ملاتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. | مترمربع | 3654000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110401 | تخریب بناییهای خشتی یاچینه‌های گلی (چینه باغی). | مترمکعب | 1037000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110402 | تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که باملات ماسه و سیمان، یا باتارد چیده شده باشد. | مترمکعب | 1745000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110403 | تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که با ملات گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد. | مترمکعب | 1499000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110404 | تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به‌هرضخامت، با برداشتن تیرآهن‌های مربوط. | مترمکعب | 1190000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110405 | تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان. | مترمکعب | 13905000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110406 | تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل‌گرد. | مترمکعب | 21116000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110407 | تخریب شفته با هرعیار. | مترمکعب | 3398000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل یازدهم. عملیات تخریب | 110705 | برچیدن هرنوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیل‌های فلزی، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | 26700
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120101 | لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها. | مترمکعب | 1741000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120102 | خاک‌برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای نرم، تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به‌کنار محلهای مربوط. | مترمکعب | 745500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120103 | خاک‌برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای سخت، تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به‌کنارمحلهای مربوط. | مترمکعب | 1682000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120104 | خاک‌برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای سنگی، تا عمق ۲ متر و ریختن مواد کنده شده به کنار محلهای مربوط. | مترمکعب | 16243000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120201 | اضافه‌بها، به ردیف‌های ۱۲۰۱۰۲ تا ۱۲۰۱۰۴، هرگاه عمق، پی کنی، گود برداری و کانال کنی بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر، یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 621000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120202 | اضافه‌بها، به ردیف‌های ۱۲۰۱۰۲ تا ۱۲۰۱۰۴، چنانچه، عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 1602000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120301 | حفرمیله چاه به قطرتا ۱٫۲ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متری دهانه چاه. | مترمکعب | 7283000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120302 | اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۲۰۳۰۱، هرگاه عمق چاه بیش از۲۰ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر۲۰ متر، یک بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 1012000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120401 | بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. | مترمکعب | 1708000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120402 | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۰۱۰۱ و۱۲۰۴۰۱، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی، کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود. | مترمکعب | 1221000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120501 | تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی‌ها، گودها و کانال‌ها که با ماشین انجام شده باشد. | مترمربع | 56100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120502 | سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. | مترمکعب | 837500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120503 | تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هرضخامت. | مترمکعب | 4408000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120504 | ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال ها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. | مترمکعب | 445500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120505 | پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر، در هر عمق و ارتفاع به‌غیر از پیها، گودها و کانالها. | مترمکعب | 425500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120601 | آب پاشی و کوبیدن سطوح خاک‌برداری شده یا سطح زمین طبیعی، با تراکم ۹۵ درصد به‌روش پروکتور استاندارد. | مترمربع | 100500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ دوازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ | 120602 | آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر، با تراکم ۹۵ درصد به‌روش پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 851500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130101 | شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به‌عمق تا ۱۵ سانتی‌متر. | مترمربع | 7360
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130102 | لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 595000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130103 | خاک‌برداری در زمینهای نرم باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 95400
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130104 | خاک‌برداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 201000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130105 | خاک‌برداری در زمین‌های سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 948000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130201 | خاک‌برداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 1128000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130301 | رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه‌ها. | مترمربع | 43200
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130401 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های ۱۳۰۱۰۳ تا ۱۳۰۱۰۵ و ۱۳۰۲۰۱، چنانچه خاک‌برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به‌ کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد ۰٫۰۲ و بزرگتر یا مساوی عدد ۰٫۰۱ باشد. | مترمکعب | 38800
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130402 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های ۱۳۰۱۰۳ تا ۱۳۰۱۰۵ و ۱۳۰۲۰۱، چنانچه خاک‌برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به‌ کوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد ۰٫۰۲ باشد. | مترمکعب | 64600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130403 | اضافه‌بها به‌ ردیف ۱۳۰۱۰۲، هرگاه فاصله حمل بیش از۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد. | مترمکعب | 182000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130404 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های ۱۳۰۱۰۳ تا ۱۳۰۱۰۵ و ۱۳۰۲۰۱، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر۵۰ متر باشد. | مترمکعب | 63500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130501 | پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در زمین‌های نرم، تا عمق ۲ متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محلهای مربوط. | مترمکعب | 243000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130502 | پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در زمینهای سخت، تاعمق ۲ متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحلهای مربوط. | مترمکعب | 379500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130503 | پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری با وسیله مکانیکی در زمینهای لجنی تا عمق ۲ متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 729000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130504 | پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری با چکش هیدرولیکی در زمینهای سنگی تا عمق ۲ متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 3261000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130601 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های ۱۳۰۵۰۱ تا ۱۳۰۵۰۴، هرگاه عمق پی، کانال یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر، یک بار ۳ تا ۴ متر، دوبار، ۴ تا ۵ متر، سه بار و به‌همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. | مترمکعب | 50600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130602 | اضافه‌بها به‌ ردیف‌های ۱۳۰۵۰۱، ۱۳۰۵۰۲ و ۱۳۰۵۰۴، هرگاه پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. | مترمکعب | 434000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130701 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | 193500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130702 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب | 16300
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130703 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر تا۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر۵۰۰ متر اول، برای راههای ساخته نشده، مانند راههای انحرافی، ارتباطی و سرویس (کسر کیلومتر به‌نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود). | مترمکعب - کیلومتر | 65700
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130704 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از۱۰ کیلومتر تا۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر۱۰ کیلومتر، برای راههای ساخته نشده (کسر کیلومتر، به‌نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود). | مترمکعب - کیلومتر | 59600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130705 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۳۰ کیلومتر، برای راه‌های ساخته نشده (کسر کیلومتر، به‌نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود). | مترمکعب - کیلومتر | 48800
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130801 | تسطیح بسترخاکریزها با گریدر. | مترمربع | 5530
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130802 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. | مترمربع | 18100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130803 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۰ درصد به‌روش آشو اصلاحی. | مترمربع | 23100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130804 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. | مترمربع | 28500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130805 | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آنها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۱۰۰ درصدبه‌روش آشو اصلاحی. | مترمربع | 41600
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130901 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۸۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. | مترمکعب | 236500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130902 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. | مترمکعب | 274000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130903 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. | مترمکعب | 312000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 130904 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با۱۰۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. | مترمکعب | 409000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 131001 | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها، گودها و کانالها، به‌درون پیها، گودها و کانالها. | مترمکعب | 54500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 131002 | تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی درمحل مصرف. | مترمکعب | 448000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 131003 | اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به‌منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهای مشابه آن. | مترمکعب | 74100
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 131004 | پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهای مورد نظر. | مترمکعب | 45800
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 131005 | پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محلهای تعیین شده با هرضخامت دپو شود. | مترمکعب | 32200
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 131101 | تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی درمحل مصرف. | مترمکعب | 454000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 131102 | پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه و محوطه. | مترمکعب | 528500
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | فصل‌ سیزدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ | 131103 | پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه و محوطه. | مترمکعب | 380000
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990101 | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990102 | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990103 | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990104 | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990201 | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990202 | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990301 | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990302 | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990303 | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990304 | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990305 | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990306 | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990401 | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990402 | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990403 | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990404 | محوطه سازی. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990405 | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990501 | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990601 | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990602 | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990603 | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990604 | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990605 | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990701 | تامین راه دسترسی. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990702 | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990703 | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990704 | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990801 | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990802 | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990901 | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990902 | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990903 | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990904 | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990905 | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 990906 | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991001 | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991002 | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991003 | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991004 | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991005 | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991006 | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991007 | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991008 | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991009 | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991010 | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991101 | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991102 | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991103 | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991104 | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991105 | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991106 | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991107 | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991201 | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991202 | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991301 | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991302 | برچیدن کارگاه. | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991401 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991402 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991403 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع
کشاورزی و منابع طبیعی | آبیاری تحت فشار | پیوست 2. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ | 991501 | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع